| 医院名称 |  | XXX医院 |  |  | 机器名称 |  | 希森美康血液分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号 |  | XS-1000i |  |  | 仪器编码 |  | XXXX |  |  |
| 使用人 |  | 陈主任 |  |  | 联系方式 |  | 134XXXXXXXX |  |  |
| 故障现象描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 仪器报警压力低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 试管架上的抗凝管塞子上有水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （无需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （无需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换配件/耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 |  | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 小计（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1 | 次 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户签署及盖章： |  |  |  |  |  | 维修人员 签名/盖章： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |

维修服务报告

*红色字体处为必填项，请修改。